峨眉山市水利建设与河湖保护中心

2024年电气设备维护服务采购要求

一、观音岩水库设备细目及协议期内的维护服务

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变压器 | S9-400/10 | 1 | 台 |
| 2 | 低压配电柜 | GGD | 4 | 台 |
| 3 | 柴油发电机 | 6135AZLD | 1 | 台 |
| 4 | 相复励交流同步发电机 | TYPE-200 | 1 | 台 |
| 5 | 启闭机控制柜 | 1X-500KN | 6 | 台 |
| 6 | 启闭机电机 |  | 6 | 台 |
| 7 | 办公区域室内电气 |  | 1 | 项 |

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变压器 | S9-400/10 | 1 | 台 |
| 2 | 配电柜 | GGD | 1 | 个 |
| 3 | 配电箱 |  | 2 | 个 |
| 4 | 启闭机 | QL | 3 | 台 |
| 5 | 泄洪闸 | DZW-35 | 1 | 台 |
| 6 | 泄洪闸配电箱 | GGD | 1 | 台 |
| 7 | 办公区域室内电气 |  | 1 | 项 |

二、峨秀湖工农兵水库设备细目及协议期内的维护服务

三、三号坝、引青进峨项目设备细目及协议期内的维护服务

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变压器 |  | 2 | 台 |
| 2 | 配电柜 | GGD | 5 | 个 |
| 3 | 办公区域室内电气、电器设备 |  | 1 | 项 |
| 4 | 引青进峨项目电气、电器设备 |  | 1 | 项 |

四、其它水库设备细目及协议期内的维护服务

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 办公区域室内电气、电器设备 |  | 1 | 项 |

五、合同期限

1年。

六、付款方式

1、项目服务期到并通过最终验收后，中标人提交服务资料并开具发票，采购人在30日内一次性支付。

七、服务内容

1、乙方应对甲方的电器设备进行不低于每月一次的维护保养,负责清除影响变压器安全的树木、杂草，每年对变压器进行一次年检，向甲方提供供电部门认可的变压器年检报告。

2、合同期内,乙方接到甲方的维护呼叫后及时(一小时以内)上门修复合同内电器设备在正常使用情况下所发生的故障。乙方应保持信息畅通,提供全天候服务,不分节假日。

3、乙方可以对合同用户的优惠价额(低于市场同等价额)向甲方提供合同内电器设备所需使用的耗材及零配件(耗材及零配件质保期为一年,质保期内出现质量问题乙方负责免费更换)。甲方承担耗材及零配件费用。

4、乙方对甲方电器设备仅提供维护服务,不承担因设备故障或损坏引起责任事故或经济费用；如因乙方维护人员违规操作导致甲方人员或财产损失由乙方负责。

5、服务期满后，乙方须向甲方提供三套汇编资料，包括日常检查记录、检修记录、检修照片、检修总结、设备运行情况等资料。

八、除外责任

下列情况乙方向甲方提供满意的服务,需照章收费:

1、因电网故障停电等需乙方提供发电机紧急供电,所产生的设备使用费用；

2、甲方自行拆卸机体机部件造成的设备损坏;

3、未包含在本合同的维护服务项目。

九、违约处理

1、因乙方不能及时履行合同所规定的服务条款,并对甲方工作造成严重延误时,甲方有权终止合同,乙方须承担相关违约责任。

2、甲方未能按本合同第四款的规定及时付款时,乙方可解除合同并保留追缴甲方欠款的权利。

十、说明

1、如有未尽事宜,甲乙双方应在合同签字前进行协商,达成一致后一式两份填写在附加条款中,填写内容与本合同具有同等效力。

2、本维护合同服务费用只涵盖本合同第七款“服务内容”所涉及的劳务,并不包括维护过程中发生的零配件及消耗品费用。